{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["B.1 招标工程量清单封面(封-1)","C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)","D 工程项目计价总说明(表-01)","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~","F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~","F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】","G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】","H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】","L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】","F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】","F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】","G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【安装工程】","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】","H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】","L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"B.1 招标工程量清单封面(封-1)","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,5],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,6],[4,0,4,2],[4,4,4,6],[5,0,5,2],[5,4,5,6],[6,0,6,6],[7,0,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","川投大厦一楼诊所室内装饰工程","","","","","工程"]
["招标工程量清单","","","","","",""]
["招  标  人:",""," ","","","",""]
["        ","","(单位盖章)","","","",""]
["造价咨询人:","",""," ","","",""]
["              \r\n","","","(单位盖章)","","",""]
[" ","","","","","",""]
["封-1","","","","","",""]

{"sheet":"C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)","index":1,"n_rows":10,"n_cols":18,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,16],[1,0,1,17],[2,0,2,3],[2,4,2,8],[2,9,2,10],[2,12,2,17],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,11],[3,12,3,17],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,14],[4,15,4,17],[5,1,5,6],[5,7,5,12],[5,13,5,17],[6,0,6,2],[6,3,6,6],[6,7,6,10],[6,11,6,14],[6,15,6,17],[7,0,7,1],[7,2,7,5],[7,6,7,13],[7,14,7,17],[8,0,8,4],[8,5,8,9],[8,10,8,15],[8,16,8,17],[9,0,9,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","","川投大厦一楼诊所室内装饰工程","","","","","","","","","","","","","","","工程"]
["招标工程量清单","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["招  标  人:","","",""," ","","","","","","","造价咨询人:"," ","","","","",""]
["","","","(单位盖章)","","","","","","","","","（单位资质专用章）","","","","",""]
["法定代表人\r\n或其授权人:","",""," ","","","","","","","法定代表人\r\n或其授权人:","","","",""," ","",""]
["","(签字或盖章)","","","","","","","","","","","","(签字或盖章)","","","",""]
["编　制　人:","",""," ","","","","","","","","复　核　人:","","",""," ","",""]
["","","(造价人员签字盖专用章)","","","","","","","","","","","","(造价工程师签字盖专用章)","","",""]
["编 制 时 间:","","","",""," ","","","","","复 核 时 间:","","","","",""," ",""]
["扉-1　　　","","","","","","","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"D 工程项目计价总说明(表-01)","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[15,0,15,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,2],[20,0,20,2],[21,0,21,2],[22,0,22,2],[23,0,23,2],[25,0,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总   说   明","",""]
["工程名称：","川投大厦一楼诊所室内装饰工程","第1页共2页"]
["1.工程概况","",""]
["本工程项目为:川投大厦一楼诊所室内装饰工程。建设规模以及主要内容：本次装修范围为2层，面积约200m2。主要内容为：室内装修工程、给排水工程、电气工程、新风系统、原有装饰拆除工程。\r\n计划工期：详见招标文件\r\n施工现场及变化情况：投标人自行踏勘现场。\r\n环境保护要求：满足当地政府及相关文件规定对安全文明施工的要求。\r\n\r\n\r\n","",""]
["2.工程招标和分包范围","",""]
["川投大厦一楼诊所室内装饰工程施工图所示范围内的拆除、建筑与装饰、安装工程，具体见工程量清单。\r\n\r\n","",""]
["3.工程量清单编制依据","",""]
["1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)，2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》；\r\n2、施工设计图文件；\r\n3、有关的规范、标准、技术资料；\r\n4、业主关于本项目材料及设施要求标准；\r\n5、设计单位及建设单位的相关问题的回复；\r\n6、施工现场实际情况，拆除工程为现场现有情况，不包含自动扶梯和中央空调主机的拆除，自动扶梯拆除后洞口的修复包含在本招标工程量清单中。\r\n7、人工费调整川建价发〔2017〕49号文，信息价采用《成都市造价信息》2018年第2期材料价格、信息价没有采用市场价格。\r\n8、四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知。\r\n9、电力增容项目均为暂定工程量，结算时根据现场实际情况确定工程量。\n","",""]
["4.工程质量、材料、施工等的特殊要求","",""]
["5.其他需说明的问题","",""]
["1.本工程采用工程量清单报价，投标人应充分考虑招标人给定的施工现场条件、施工期间各类建材的市场风险和政策性风险，中标人的分部分项","",""]
[]
["表-01","",""]
["总   说   明","",""]
["工程名称：","川投大厦一楼诊所室内装饰工程","第2页共2页"]
["工程量清单综合单价为固定单价(合同约定的调整因素除外)，投标文件中工程量清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致。\r\n2.工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书）中投标须知、合同条款、工程技术条件、法律、法规、条例、规定及规范、施工图、工程量清单\r\n计价规范等文件结合理解、解释和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何理由将非竞争性项目折减参与\r\n竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以\r\n供本项目使用。工程量清单所列的工程数量仅作为投标人报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付工程量是承包人实际完成\r\n并按照《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2013）进行计量（清单中另行有约定的除外），由监理人和发包人审核并经审计确认的工程量\r\n。本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量“单位”，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，必须按工程量\r\n清单所列的单位进行报价。所有工程量清单项目均应按清单项目编号、名称、计量单位填报综合单价分析表。\r\n3.投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。工程费由工程的直接费、间接费、利润、税金四项组成，同\r\n时费用中也包括了因施工不良而支出的工程维修费及在合同中规定的保修、保养费、保险费等费用。具体包括分部分项工程量清单费用、措施项\r\n目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金、保险费等由承包人承担完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险。\r\n 4.除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，其填报的单价及投标总价\r\n由投标人按照企业自身能力，以不低于企业成本的合理价格进行报价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填\r\n单价或合价的工程项目，但在实施后招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。\r\n5.投标人须到工地踏勘以充分了解工地位置、周边情况、外部道路、交通运输、储存空间、施工场地、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况\r\n，任何因忽视或误解施工现场情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不被批准。\r\n6.在措施项目清单中应包括满足当地政府对施工企业和施工现场安全文明施工所有规定费用。\r\n","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
[]
["表-01","",""]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~","index":3,"n_rows":72,"n_cols":12,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,11],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[8,9,8,10],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[9,9,9,10],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[10,9,10,10],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[11,9,11,10],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[12,9,12,10],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[13,9,13,10],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[14,9,14,10],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[15,9,15,10],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[16,9,16,10],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[17,9,17,10],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[18,9,18,10],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[19,9,19,10],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[20,9,20,10],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[21,9,21,10],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[22,9,22,10],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[23,9,23,10],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[24,9,24,10],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[25,9,25,10],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[26,9,26,10],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[27,9,27,10],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[28,9,28,10],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[29,9,29,10],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[30,9,30,10],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[31,9,31,10],[32,1,32,2],[32,6,32,7],[32,9,32,10],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[33,9,33,10],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[34,9,34,10],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[35,9,35,10],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[36,9,36,10],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[37,9,37,10],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[38,9,38,10],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[39,9,39,10],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[40,9,40,10],[41,1,41,2],[41,6,41,7],[41,9,41,10],[42,1,42,2],[42,6,42,7],[42,9,42,10],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[43,9,43,10],[44,1,44,2],[44,6,44,7],[44,9,44,10],[45,1,45,2],[45,6,45,7],[45,9,45,10],[46,1,46,2],[46,6,46,7],[46,9,46,10],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[47,9,47,10],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[48,9,48,10],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[49,9,49,10],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[50,9,50,10],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[51,9,51,10],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[52,9,52,10],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[53,9,53,10],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[54,9,54,10],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[55,9,55,10],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[56,9,56,10],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[57,9,57,10],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[58,9,58,10],[59,1,59,2],[59,6,59,7],[59,9,59,10],[60,1,60,2],[60,6,60,7],[60,9,60,10],[61,1,61,2],[61,6,61,7],[61,9,61,10],[62,1,62,2],[62,6,62,7],[62,9,62,10],[63,1,63,2],[63,6,63,7],[63,9,63,10],[64,1,64,2],[64,6,64,7],[64,9,64,10],[65,1,65,2],[65,6,65,7],[65,9,65,10],[66,1,66,2],[66,6,66,7],[66,9,66,10],[67,1,67,2],[67,6,67,7],[67,9,67,10],[68,1,68,2],[68,6,68,7],[68,9,68,10],[69,1,69,2],[69,6,69,7],[69,9,69,10],[70,1,70,2],[70,6,70,7],[70,9,70,10],[71,0,71,8],[71,9,71,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【建筑与装饰工程】","","","","","标段：","","","",""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其   中"]
["","","","","","","","","","","","暂估价"]
[" "," ","","0106 金属结构工程"," "," "," ","","","","",""]
["1","010606013001","","镀锌矩管（白漆）150*150*6","1.构件名称 ：镀锌矩管（白漆） \r\n2.钢材品种、规格：150*150*6","t","0.63","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0108 门窗工程"," "," "," ","","","","",""]
["2","010801002002","","夹丝钢化超白玻璃","1.夹丝钢化超白玻璃门 950*2900mm 1450*2900mm\r\n2.门代号及洞口尺寸：综合 \r\n3.材质：成品门带套，含闭门器、门碰、不锈钢拉手、执手锁等特殊五金件，含油漆。 \r\n4.其他满足验收规范要求","m2","48.285","","","","",""]
["3","010802001003","","12mm玻璃地弹门","1.门代号及洞口尺寸 :综合考虑 \r\n2.门框或扇外围尺寸 :综合考虑 \r\n3.门框、扇、玻璃材质 ：12mm玻璃地弹门 \r\n4.门框另计","m2","9.628","","","","",""]
["4","010802001004","","电动感应门","1.门代号及洞口尺寸 :综合考虑 \r\n2.门框或扇外围尺寸 :综合考虑 \r\n3.门框、扇、玻璃材质 ：12mm玻璃地弹门(含感应装置）\r\n4.门框另计","m2","9.28","","","","",""]
["5","010804007005","","铅门950*2900mm","1.名称：铅门 \r\n2.门框或扇外围尺寸: 950*2900mm \r\n3.门框、扇材质:符合规范及要求 \r\n4.含提示灯具安装 \r\n5.其余详见设计","m2","5.51","","","","",""]
["6","010807001006","","铝合金中空玻璃窗","1.铝合金中空玻璃窗 \r\n2.材质：铝合金 \r\n3.（1.0+1.0双层） \r\n4.其余详见设计","m2","8.61","","","","",""]
["7","010808004007","","成品黑色合金门套","1.基层材料种类：详设计 \r\n2.面层材料品种：成品黑色合金门套","m","173.47","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0111 楼地面装饰工程"," "," "," ","","","","",""]
["8","011102003008","","300*300灰色地砖","1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆粘贴层，上洒1-2厚干水泥并洒水适量 \r\n2.面层材料品种、规格、颜色：300*300灰色地砖 \r\n3.嵌缝材料种类：同色专用填缝剂勾缝 \r\n4.其他：现场排版、施工中切割、挖缺、开槽、磨边、打孔等及相关损耗费用综合考虑在报价中，满足设计和规范要求。","m2","7.86","","","","",""]
["9","011102003009","","600*600地砖","1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆粘贴层，上洒1-2厚干水泥并洒水适量 \r\n2.面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖 \r\n3.嵌缝材料种类：同色专用填缝剂勾缝 \r\n4.其他：现场排版、施工中切割、挖缺、开槽、磨边、打孔等及相关损耗费用综合考虑在报价中，满足设计和规范要求。","m2","47.22","","","","",""]
["10","011102003010","","800*800地砖","1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆粘贴层，上洒1-2厚干水泥并洒水适量 \r\n2.面层材料品种、规格、颜色：白色800*800地砖 \r\n3.嵌缝材料种类：同色专用填缝剂勾缝 \r\n4.其他：现场排版、施工中切割、挖缺、开槽、磨边、打孔等及相关损耗费用综合考虑在报价中，满足设计和规范要求。","m2","63.23","","","","",""]
["11","011103001011","","PVC浅灰色地胶","1.粘结层厚度、材料种类 ：胶粘结 \r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：PVCPVC浅灰色地胶 \r\n3.压线条种类：详设计 \r\n4.满足设计要求","m2","66.1","","","","",""]
["12","011104002012","","户外地板","1.基层处理综合考虑 \r\n2.防潮垫综合考虑  \r\n3.面层材料品种、规格、颜色 ：多层实木地板，颜色规格综合考虑","m2","18.99","","","","",""]
["13","011105006013","","拉丝不锈钢踢脚线","1.踢脚线高度 ：500mm \r\n2.基层材料种类、规格 ：木工板\r\n3.面层材料品种、规格、颜色： 拉丝不锈钢，其余详设计","m2","8.095","","","","",""]
["14","011108001014","","门槛石地面","1.部位：门洞口地面 \r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆粘贴层，上洒1-2厚干水泥并洒水适量 \r\n3.面层材料品种、规格、颜色：黑色石材20mm ,规格综合 \r\n4.嵌缝材料种类：同色专用填缝剂勾缝 \r\n5.酸洗、打蜡、抛光要求：酸洗、打蜡两遍、二底二面抛光并满足交工验收要求\r\n6.其他：石材六面防护处理、石材现场排版、施工中切割、挖缺、开槽、磨边、打孔等及相关损耗费用综合考虑","m2","2.46","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程"," "," "," ","","","","",""]
["15","011205002015","","12厚木工板造型（异形）","1.龙骨材料种类、规格、中距 ：木龙骨40*50mm \r\n2.填充层材料种类、规格 ：/ \r\n3.基层材料种类、规格 ：12mm厚木工板刷防火涂料 \r\n4.面层材料品种、规格、颜色 ：墙饰面另列","m2","34.08","","","","",""]
["16","011207001016","","12厚木工板隔墙","1.龙骨材料种类、规格、中距 ：U型龙骨采用75*40厚1.0，C型龙骨采用75*50厚1.0，通贯龙骨采用38*12厚1.2 \r\n2.填充层材料种类、规格 ：/ \r\n3.基层材料种类、规格 ：12mm厚木工板刷防火涂料 \r\n4.面层材料品种、规格、颜色 ：墙饰面另列","m2","279.624","","","","",""]
["17","011207001017","","彩钢轻质隔墙","1.龙骨材料种类、规格、中距 ： U型龙骨采用75*40厚1.0，C型龙 骨采用75*50厚1.0，通贯龙骨采 用38*12厚1.2 \r\n2.填充层材料种类、规格 ：/\r\n3.基层材料种类、规格 ：12mm 厚木工板刷防火涂料 \r\n4.面层材料品种、规格、颜色 ： 彩钢","m2","24.48","","","","",""]
["18","011207001018","","木饰面","1.龙骨材料种类、规格、中距 ：按设计要求 \r\n2.隔离层材料种类、规格 ：按设计、规范要求 \r\n3.基层材料种类、规格 ：木工板 \r\n4.面层材料品种、规格、颜色 ：木板饰面","m2","65.79","","","","",""]
["19","011207001019","","爵士白石材","1.墙面 \r\n2.20厚爵士白石材","m2","14.42","","","","",""]
["20","011210003020","","10mm白色烤漆玻璃","1.部位：原有墙面造型 \r\n2.玻璃品种、规格、颜色 ：10mm白色烤漆玻璃 \r\n3.其余详设计","m2","209.37","","","","",""]
["21","011210003021","","白色烤漆玻璃贴花纹膜","1.部位：原有墙面造型 \r\n2.玻璃品种、规格、颜色 ：白色烤漆玻璃贴花纹膜 \r\n3.可自动调节透明度等功能 \r\n4.其余详设计","m2","31.2","","","","",""]
["22","011210003022","","钢化玻璃背贴调光玻璃膜","1.部位：原有墙面造型 \r\n2.玻璃品种、规格、颜色 ：钢化玻璃背贴调光玻璃膜 \r\n3.黑色合金边框，颜色厚度符合设计要求 \r\n4.可自动调节透明度等功能 \r\n5.其余详设计","m2","22.22","","","","",""]
["23","011210003023","","钢化玻璃贴磨砂膜","1.部位：原有墙面造型 \r\n2.玻璃品种、规格、颜色 ：钢化玻璃背贴磨砂膜 \r\n3.黑色合金边框，颜色厚度符合设计要求 \r\n4.可自动调节透明度等功能 \r\n5.其余详设计","m2","5.22","","","","",""]
["24","011210003024","","铅玻璃（2.0铅当量+1.0）","1.部位：原有墙面造型 \r\n2.玻璃品种、规格、颜色 ：铅玻璃（2.0铅当量+1.0） \r\n3.黑色合金边框，颜色厚度符合设计要求 \r\n4.其余详设计","m2","3.886","","","","",""]
["25","011210003025","","夹丝玻璃","1.边框材料种类、规格 ：钛金不锈钢边框 \r\n2.玻璃品种、规格、颜色 ：夹丝玻璃 \r\n3.其余详设计","m2","8.75","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0113 天棚工程"," "," "," ","","","","",""]
["26","011302001026","","石膏板吊顶天棚","1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ： 平级及跌级造型，φ8镀锌吊杆高 综合考虑 \r\n3.龙骨材料种类、规格、中距 ： 轻钢主龙骨50型，刷防火涂料满 足设计及规范要求\r\n4.面层材料品种、规格 ：纸面石 膏板　9.5mm厚，线条另计 \r\n5.嵌缝材料种类 ：刮嵌缝腻子 \r\n6.刮腻子要求：满刮腻子2遍 \r\n7.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆  一底两面 \r\n8.做法:详设计图纸,吊筋设置位置结合原主体结构密肋梁实际情 况现场调整(含灯槽等)\r\n9.其他:吊顶超高支撑加固、灯槽 、灯口、安装工程所留下的管路 、风口和设备边沿等周边的加强 龙骨及收口收边费用含在报价中 ","m2","158.534","","","","",""]
["27","011302001027","","软膜天花吊顶","1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ： 平级及跌级造型，φ8镀锌吊杆高 综合考虑 \r\n3.龙骨材料种类、规格、中距 ： 轻钢主龙骨50型，刷防火涂料满 足设计及规范要求\r\n4.面层材料品种、规格 ：纸面石 膏板　9.5mm厚，线条另计 \r\n5.嵌缝材料种类 ：刮嵌缝腻子 \r\n6.刮腻子要求：满刮腻子2遍 \r\n7.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆  一底两面 \r\n8.做法:详设计图纸,吊筋设置位置结合原主体结构密肋梁实际情 况现场调整(含灯槽等)\r\n9.其他:吊顶超高支撑加固、灯槽 、灯口、安装工程所留下的管路 、风口和设备边沿等周边的加强 龙骨及收口收边费用含在报价中","m2","25.87","","","","",""]
["28","011302002028","","白色铝方通格栅吊顶","1.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢主龙骨 \r\n2.面层材料品种、规格、 ：白色铝方通格栅，间距详设计， \r\n3.做法:详设计图纸,吊筋设置位置结合原主体结构密肋梁实际情况现场调整(含灯槽等) \r\n4.其他:吊顶超高支撑加固、灯槽、灯口、安装工程所留下的管路、风口和设备边沿等周边的加强龙骨及收口收边费用含在报价中\r\n 5.工程量计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算","m2","22.28","","","","",""]
["29","011302002029","","白色镀锌方通格栅吊顶","1.龙骨材料种类、规格、中距 ： 轻钢主龙骨 \r\n2.面层材料品种、规格、 ：白色 镀锌方通格栅吊顶，间距详设计  \r\n3.做法:详设计图纸,吊筋设置位 置结合原主体结构密肋梁实际情 况现场调整(含灯槽等)\r\n4.其他:吊顶超高支撑加固、灯槽 、灯口、安装工程所留下的管路 、风口和设备边沿等周边的加强 龙骨及收口收边费用含在报价中 \r\n5.工程量计算规则：按设计图示 尺寸以水平投影面积计算","m2","3.58","","","","",""]
["30","011303001030","","10+1.14+10夹胶玻璃雨棚","1.10+1.14+10夹胶玻璃雨棚 \r\n2.固定类型、固定材料品种、规 格 ：详见设计\r\n3.其余详见设计","m2","12","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0114 油漆、涂料、裱糊工程"," "," "," ","","","","",""]
["31","011404005031","","墙面白色乳胶漆","1.腻子种类：腻子两遍 \r\n2.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆 一底两面 \r\n3.满足设计及规范要求","m2","224.11","","","","",""]
["32","011408001032","","墙纸裱糊","1.基层类型: 综合 \r\n2.裱糊部位 ;综合 \r\n3.腻子种类 ：综合考虑 \r\n4.刮腻子遍数 ：综合考虑 \r\n5.粘结材料种类 ：综合考虑 \r\n6.面层材料品种、规格、颜色：业主自定","m2","15.333","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0115 其他装饰工程"," "," "," ","","","","",""]
["33","011501008033","","木作柜 506*300*2900mm","1.台柜规格：506*300*2900mm \r\n2.材料种类、规格：安利格免漆 板 \r\n3.五金种类、规格 ：符合设计 \r\n4.柜体内T5灯管安装 \r\n5.柜体黑镜不锈钢压条边线 \r\n6.其余详见设计","个","1","","","","",""]
["34","011501008034","","木作柜 716*200*2900mm","1.台柜规格：木作柜 716*200*2900mm \r\n2.材料种类、规格：安利格免漆 板 \r\n3.五金种类、规格 ：符合设计 \r\n4.柜体内T5灯管安装 \r\n5.柜体黑镜不锈钢压条边线 \r\n6.其余详见设计","个","1","","","","",""]
["35","011501008035","","木作柜 450*200*2900mm","1.台柜规格：木作柜 450*200*2900mm \r\n2.材料种类、规格：安利格免漆 板 \r\n3.五金种类、规格 ：符合设计 \r\n4.柜体内T5灯管安装 \r\n5.柜体黑镜不锈钢压条边线 \r\n6.其余详见设计","个","1","","","","",""]
["36","011501008036","","木作柜 942*300*2900mm","1.台柜规格：木作柜 942*300*2900mm\r\n2.材料种类、规格：安利格免漆 板 \r\n3.五金种类、规格 ：符合设计 \r\n4.柜体内T5灯管安装 \r\n5.柜体黑镜不锈钢压条边线 \r\n6.其余详见设计","个","1","","","","",""]
["37","011501008037","","木作柜 950*450*2900mm","1.台柜规格：942*300*2900mm  \r\n2.材料种类、规格：安利格免漆 板 \r\n3.柜台面层：爵士白石材 厚20mm（石材开孔费已含） \r\n4.五金种类、规格 ：符合设计 \r\n5.柜体内T5灯管安装 \r\n6.其余详见设计","个","1","","","","",""]
["38","011501008038","","衣柜 1000*600*2900mm","1.衣柜 1000*600*2900mm \r\n2.材料种类、规格：安利格免漆板 \r\n3.五金种类、规格 ：符合设计 \r\n4.柜体内T5灯管安装 \r\n5.挂衣杆安装 \r\n6.银镜饰面 \r\n7.其余详见设计","个","1","","","","",""]
["39","011501015039","","榉木边台","1.台柜规格:柜台宽度550mm，高度800mm \r\n2.材料种类、规格 ：15厚木工板基层+枫木饰面板 \r\n3.五金种类、规格 ：符合设计要求 \r\n4.防护材料种类 ：详设计 \r\n5.油漆品种、刷漆遍数：详见设计","m","2.224","","","","",""]
["40","011501015040","","电脑桌","1.台柜规格:柜台宽度550mm，高度800mm \r\n2.材料种类、规格 ：15厚木工板基层+枫木饰面板 \r\n3.五金种类、规格 ：符合设计要求 \r\n4.防护材料种类 ：详设计 \r\n5.油漆品种、刷漆遍数：详见设计","m","1","","","","",""]
["41","011501015041","","白色烤漆吊柜","1.台柜规格：高度800mm，宽度550mm  \r\n2.材料种类、规格 ：12厚木工板（免漆板）颜色品种由业主自定 \r\n3.五金种类、规格 ：安装完成所需五金件 \r\n4.防护材料种类 ：详见设计 \r\n5.柜门采用白色烤漆玻璃面层 \r\n6.其余详见设计","m","12.424","","","","",""]
["42","011501015042","","木纹边柜+白色石英石台面","1.台柜规格：高度800mm，宽度550mm  \r\n2.材料种类、规格 ：多层实木板（免漆板）颜色品种由业主自定 \r\n3.五金种类、规格 ：安装完成所需五金件 \r\n4.防护材料种类 ：详见设计 \r\n5.柜门采用白色烤漆面层 \r\n6.柜台面层采用25厚白色石英石台面（开孔综合考虑） \r\n7.其余详见设计","m","14.176","","","","",""]
["43","011502001043","","电视墙不锈钢边框","1.电视墙不锈钢边框 \r\n2.满足设计及规范要求","m","5.04","","","","",""]
["44","011502001044","","钛金不锈钢线条","1.钛金不锈钢线条 \r\n2.满足设计及规范要求","m","10.48","","","","",""]
["45","011508002045","","招牌字","1.基层类型：不锈钢面\r\n2.镌字材料品种、颜色：详设计\r\n3.字体规格：详设计\r\n4.固定方式：粘接","个","40","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0116 拆除工程"," "," "," ","","","","",""]
["46","011601001046","","砌体拆除","1.砌体名称：砌体拆除、各类材质等\r\n2.砌体材质：砖、砌块等综合 \r\n3.拆除高度：综合考虑 \r\n4.拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 \r\n5.砌体表面的附着物种类：面砖、涂料、木龙骨、木工板基层以及各种面层等综合考虑 \r\n6.拆除物清理：综合考虑，包含外运处置 \r\n7.拆除拆至装修施工要求面位置，投标人自行进行现场踏勘，无论投标人采用何种方法以及增加措施，对拆除部分工作自主报价，结算时不做任何调整","m3","5.99","","","","",""]
["47","011605001047","","地面拆除","1.拆除的基层类型：水泥砂浆以及其它粘接材料综合考虑，基层 厚度综合考虑，包含附着物拆除 如：地漏、水管等 \r\n2.饰面材料种类：地面地砖，包 含踢脚线拆除 \r\n3.拆除物清理：综合考虑，包含 外运处置 \r\n4.拆除拆至装修施工要求面位置 ，投标人自行进行现场踏勘，无论投标人采用何种方法以及增加 措施，对拆除部分工作自主报价 ，结算时不做任何调整","m2","196.6","","","","",""]
["48","011606003048","","天棚面龙骨、基层、面层拆除","1.拆除的面层类型 ：纸面石膏板、铝塑板（除天棚面硅钙板、铝扣板吊顶以外的所有吊顶拆除） \r\n2.龙骨及基层种类：木龙骨、轻钢龙骨以及吊杆，以及木基层等 \r\n3.拆除物清理：综合考虑，包含外运处置 \r\n4.天棚面层附着物：灯具、排风扇、风口等 ","m2","168.192","","","","",""]
["49","011608002049","","墙柱、装饰面拆除","1.铲除部位名称:单独铲除墙柱面、天棚面面层腻子以及其它装饰面 \r\n2.铲除部位的截面尺寸：综合考虑 \r\n3.拆除物清理：综合考虑，包含外运处置 \r\n4.拆除拆至装修施工要求面位置，投标人自行进行现场踏勘，无论投标人采用何种方法以及增加措施，对拆除部分工作自主报价，结算时不做任何调整","m2","239.44","","","","",""]
["50","011610001050","","木门窗拆除","1.室内高度：综合考虑 \r\n2.门窗洞口尺寸：综合考虑 \r\n3.拆除物清理：综合考虑，包含外运处置 \r\n4.单独拆除门时考虑使用该项 5.拆除拆至装修施工要求面位置 ，投标人自行进行现场踏勘，无 论投标人采用何种方法以及增加 措施，对拆除部分工作自主报价 ，结算时不做任何调整","m2","6.93","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
["合　　计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~","index":4,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,11],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,0,8,8],[8,9,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【建筑与装饰工程】","","","","","标段：","","","",""]
["序 号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中"]
["","","","","","","","","","","","暂估价"]
[" "," ","","脚手架工程"," "," "," ","","","","",""]
["1","011701003001","","里脚手架","1．搭设方式 \r\n2．搭设高度 \r\n3．脚手架材质","m2","200","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","",""]
["合　　计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】","index":5,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,11],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,8,2,9],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,8,3,9],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,8,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,8,5,9],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,8,6,9],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,8,7,9],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,8,8,9],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,8,9,9],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,8,10,9],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,8,11,9],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,8,12,9],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,8,13,9],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,8,14,9],[15,0,15,6],[15,8,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","","",""]
["序 号","项目编码","","项目名称","","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","","调整后\r\n金额(元)","备注"]
["1","011707001001","","安全文明施工",""," "," ","","","",""," "]
["1.1","①","","环境保护","","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","0.52","","","",""," "]
["1.2","②","","文明施工","","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","5.46","","","",""," "]
["1.3","③","","安全施工","","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","11","","","",""," "]
["1.4","④","","临时设施","","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","7.52","","","",""," "]
["2","011707002001","","夜间施工",""," "," ","","","",""," "]
["3","011707003001","","非夜间施工照明",""," "," ","","","",""," "]
["4","011707004001","","二次搬运",""," "," ","","","",""," "]
["5","011707005001","","冬雨季施工",""," "," ","","","",""," "]
["6","011707006001","","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施",""," "," ","","","",""," "]
["7","011707007001","","已完工程及设备保护",""," "," ","","","",""," "]
["8","011707008001","","工程定位复测费",""," "," ","","","",""," "]
["合　　计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】","index":6,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,0,9,1],[9,4,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","","",""]
["工程名称：","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【建筑与装饰工程】","标段：","","",""]
["序号","项 目 名 称","金额（元）","结算金额(元)","备注",""]
["1","暂列金额","42992.32","","明细详见表-12-1",""]
["2","暂估价"," ",""," ",""]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","-","","明细详见表-12-2",""]
["2.2","专业工程暂估价/结算价"," ","","明细详见表-12-3",""]
["3","计日工"," ","","明细详见表-12-4",""]
["4","总承包服务费"," ","","明细详见表-12-5",""]
["合　　计","","42992.32","","-",""]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】","index":7,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","",""]
["工程名称：","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【建筑与装饰工程】","标段：","",""]
["序号","项目名称","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","项","42992.32"," "]
["合　　计","","","42992.32","-"]

{"sheet":"H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】","index":8,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[13,0,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费、税金项目计价表","","","","",""]
["工程名称：","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【建筑与装饰工程】","","标段：","",""]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","计算费率（％）","金额(元)"]
["1","规费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.1","社会保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(1)","养老保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(2)","失业保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(3)","医疗保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(4)","工伤保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(5)","生育保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.2","住房公积金","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.3","工程排污费","按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入","","",""]
["2","销项增值税额","分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费","","",""]
["合计","","","","",""]

{"sheet":"L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~","index":9,"n_rows":87,"n_cols":10,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[43,4,43,5],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","",""]
["工程名称：","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","",""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["1","柴油(机械)","kg","100.686"," ","",null,"",""," "]
["2","二等锯材","m3","0.013"," ","",null,"",""," "]
["3","焊条 综合","kg","4.536"," ","",null,"",""," "]
["4","带帽螺栓（综合）","kg","4.946"," ","",null,"",""," "]
["5","其他材料费","元","2055.97"," ","",null,"",""," "]
["6","镀锌矩管","t","0.63"," ","",null,"",""," "]
["7","木工板 12mm","m2","475.616"," ","",null,"",""," "]
["8","乳胶","kg","16.698"," ","",null,"",""," "]
["9","螺栓","个","1011.985"," ","",null,"",""," "]
["10","轻钢龙骨 75×50","m","556.503"," ","",null,"",""," "]
["11","轻钢龙骨 75×40","m","325.387"," ","",null,"",""," "]
["12","防火涂料","kg","137.63"," ","",null,"",""," "]
["13","彩钢","m2","25.725"," ","",null,"",""," "]
["14","锯材 综合","m3","2.271"," ","",null,"",""," "]
["15","膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75","套","58.212"," ","",null,"",""," "]
["16","玻璃地弹簧门","m2","9.282"," ","",null,"",""," "]
["17","电动感应门","m2","8.992"," ","",null,"",""," "]
["18","预埋铁件","kg","91.497"," ","",null,"",""," "]
["19","电焊条","kg","1.97"," ","",null,"",""," "]
["20","铅门","m2","5.295"," ","",null,"",""," "]
["21","不锈钢卡口槽","m","116.896"," ","",null,"",""," "]
["22","成品黑色合金门套","m2","56.82"," ","",null,"",""," "]
["23","合金钢钻头 φ10","个","0.9"," ","",null,"",""," "]
["24","膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80","套","36.636"," ","",null,"",""," "]
["25","铝合金中空玻璃窗","m2","8.6"," ","",null,"",""," "]
["26","白水泥","kg","12.254"," ","",null,"",""," "]
["27","水泥 32.5","kg","2955.474"," ","",null,"",""," "]
["28","中砂","m3","5.286"," ","",null,"",""," "]
["29","水","m3","2.227"," ","",null,"",""," "]
["30","300*300灰色地砖","m2","8.098"," ","",null,"",""," "]
["31","800*800地砖","m2","65.728"," ","",null,"",""," "]
["32","地毯胶垫","m2","19.57"," ","",null,"",""," "]
["33","PVC地板","m2","69.405"," ","",null,"",""," "]
["34","粘结剂 791","kg","17.517"," ","",null,"",""," "]
["35","室外实木地板","m2","19.95"," ","",null,"",""," "]
["36","矿物颜料","kg","0.22"," ","",null,"",""," "]
["37","黑色门槛石","m2","2.825"," ","",null,"",""," "]
["38","玻璃胶","支","111.405"," ","",null,"",""," "]
["39","万能胶","kg","1.296"," ","",null,"",""," "]
["40","白色烤漆玻璃 10mm","m2","252.63"," ","",null,"",""," "]
["41","墙纸粉","盒","5.988"," ","",null,"",""," "]
["42","钢化玻璃 10mm","m2","28.77"," ","",null,"",""," "]
["43","调光玻璃膜","m2","25.705"," ","",null,"",""," "]
["44","磨砂膜","m2","6.021"," ","",null,"",""," "]
["45","不锈钢边框","m","5.25"," ","",null,"",""," "]
["46","钛金不锈钢边框","m","10.5"," ","",null,"",""," "]
["47","钛金不锈钢线条","m","11.025"," ","",null,"",""," "]
["48","圆钢 φ6.5","kg","15.84"," ","",null,"",""," "]
["49","爵士白石材 厚20mm","m2","14.688"," ","",null,"",""," "]
["50","装配式T型铝合金龙骨","m2","189.932"," ","",null,"",""," "]
["51","型钢 综合","kg","224.968"," ","",null,"",""," "]
["52","加工铁件","kg","66.662"," ","",null,"",""," "]
["53","纸面石膏板 12mm厚","m2","202.84"," ","",null,"",""," "]
["54","成品腻子粉 一般型（Y）","kg","635.7"," ","",null,"",""," "]
["55","乳胶漆底漆","kg","55.433"," ","",null,"",""," "]
["56","乳胶漆面漆","kg","144.201"," ","",null,"",""," "]
["57","合金钢钻头","个","0.415"," ","",null,"",""," "]
["58","铝合金条板龙骨","m2","26.418"," ","",null,"",""," "]
["59","白色铝方通格栅","m2","22.746"," ","",null,"",""," "]
["60","白色镀锌方通格栅","m2","3.672"," ","",null,"",""," "]
["61","软膜天花","m2","28.49"," ","",null,"",""," "]
["62","调和漆 白酯胶调和漆","kg","1.591"," ","",null,"",""," "]
["63","建筑油膏","kg","10.8"," ","",null,"",""," "]
["64","10+1.14+10夹胶玻璃","m2","13.1"," ","",null,"",""," "]
["65","墙纸","m2","17.716"," ","",null,"",""," "]
["66","榉木边台","个","1.01"," ","",null,"",""," "]
["67","电脑桌","个","1.01"," ","",null,"",""," "]
["68","白色烤漆吊柜","个","25.25"," ","",null,"",""," "]
["69","木纹边柜+白色石英石台面","个","28.28"," ","",null,"",""," "]
["70","木作柜 506*300*2900mm","个","1.01"," ","",null,"",""," "]
["71","木作柜 716*200*2900mm","个","1.01"," ","",null,"",""," "]
["72","木作柜 450*200*2900mm","个","1.01"," ","",null,"",""," "]
["73","木作柜 942*300*2900mm","个","1.01"," ","",null,"",""," "]
["74","木作柜 950*450*2900mm","个","1.01"," ","",null,"",""," "]
["75","衣柜 1000*600*2900mm","个","1.01"," ","",null,"",""," "]
["76","脚手架钢材","kg","2.56"," ","",null,"",""," "]
["77","调光花纹膜","m2","36.126"," ","",null,"",""," "]
["78","铅玻璃","m2","4.095"," ","",null,"",""," "]
["79","招牌英文字","个","40.4"," ","",null,"",""," "]
["80","拉丝不锈钢","m2","8.505"," ","",null,"",""," "]
["81","600*600地砖","m2","48.38"," ","",null,"",""," "]
["82","夹丝玻璃","m2","9.24"," ","",null,"",""," "]
["83","夹丝钢化超白玻璃门","m2","46.127"," ","",null,"",""," "]
["84","木饰面","m2","69.09"," ","",null,"",""," "]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】","index":10,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,11],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[8,9,8,10],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[9,9,9,10],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[10,9,10,10],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[11,9,11,10],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[12,9,12,10],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[13,9,13,10],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[14,9,14,10],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[15,9,15,10],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[16,9,16,10],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[17,9,17,10],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[18,9,18,10],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[19,9,19,10],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[20,9,20,10],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[21,9,21,10],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[22,9,22,10],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[23,9,23,10],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[24,9,24,10],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[25,9,25,10],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[26,9,26,10],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[27,9,27,10],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[28,9,28,10],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[29,9,29,10],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[30,9,30,10],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[31,9,31,10],[32,1,32,2],[32,6,32,7],[32,9,32,10],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[33,9,33,10],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[34,9,34,10],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[35,9,35,10],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[36,9,36,10],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[37,9,37,10],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[38,9,38,10],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[39,9,39,10],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[40,9,40,10],[41,1,41,2],[41,6,41,7],[41,9,41,10],[42,1,42,2],[42,6,42,7],[42,9,42,10],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[43,9,43,10],[44,1,44,2],[44,6,44,7],[44,9,44,10],[45,1,45,2],[45,6,45,7],[45,9,45,10],[46,1,46,2],[46,6,46,7],[46,9,46,10],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[47,9,47,10],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[48,9,48,10],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[49,9,49,10],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[50,9,50,10],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[51,9,51,10],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[52,9,52,10],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[53,9,53,10],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[54,9,54,10],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[55,9,55,10],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[56,9,56,10],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[57,9,57,10],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[58,9,58,10],[59,1,59,2],[59,6,59,7],[59,9,59,10],[60,1,60,2],[60,6,60,7],[60,9,60,10],[61,1,61,2],[61,6,61,7],[61,9,61,10],[62,1,62,2],[62,6,62,7],[62,9,62,10],[63,1,63,2],[63,6,63,7],[63,9,63,10],[64,1,64,2],[64,6,64,7],[64,9,64,10],[65,1,65,2],[65,6,65,7],[65,9,65,10],[66,1,66,2],[66,6,66,7],[66,9,66,10],[67,1,67,2],[67,6,67,7],[67,9,67,10],[68,1,68,2],[68,6,68,7],[68,9,68,10],[69,1,69,2],[69,6,69,7],[69,9,69,10],[70,1,70,2],[70,6,70,7],[70,9,70,10],[71,1,71,2],[71,6,71,7],[71,9,71,10],[72,1,72,2],[72,6,72,7],[72,9,72,10],[73,1,73,2],[73,6,73,7],[73,9,73,10],[74,1,74,2],[74,6,74,7],[74,9,74,10],[75,1,75,2],[75,6,75,7],[75,9,75,10],[76,1,76,2],[76,6,76,7],[76,9,76,10],[77,1,77,2],[77,6,77,7],[77,9,77,10],[78,1,78,2],[78,6,78,7],[78,9,78,10],[79,1,79,2],[79,6,79,7],[79,9,79,10],[80,1,80,2],[80,6,80,7],[80,9,80,10],[81,1,81,2],[81,6,81,7],[81,9,81,10],[82,1,82,2],[82,6,82,7],[82,9,82,10],[83,1,83,2],[83,6,83,7],[83,9,83,10],[84,1,84,2],[84,6,84,7],[84,9,84,10],[85,1,85,2],[85,6,85,7],[85,9,85,10],[86,1,86,2],[86,6,86,7],[86,9,86,10],[87,1,87,2],[87,6,87,7],[87,9,87,10],[88,1,88,2],[88,6,88,7],[88,9,88,10],[89,1,89,2],[89,6,89,7],[89,9,89,10],[90,1,90,2],[90,6,90,7],[90,9,90,10],[91,1,91,2],[91,6,91,7],[91,9,91,10],[92,1,92,2],[92,6,92,7],[92,9,92,10],[93,1,93,2],[93,6,93,7],[93,9,93,10],[94,1,94,2],[94,6,94,7],[94,9,94,10],[95,1,95,2],[95,6,95,7],[95,9,95,10],[96,1,96,2],[96,6,96,7],[96,9,96,10],[97,1,97,2],[97,6,97,7],[97,9,97,10],[98,1,98,2],[98,6,98,7],[98,9,98,10],[99,1,99,2],[99,6,99,7],[99,9,99,10],[100,1,100,2],[100,6,100,7],[100,9,100,10],[101,1,101,2],[101,6,101,7],[101,9,101,10],[102,1,102,2],[102,6,102,7],[102,9,102,10],[103,1,103,2],[103,6,103,7],[103,9,103,10],[104,1,104,2],[104,6,104,7],[104,9,104,10],[105,1,105,2],[105,6,105,7],[105,9,105,10],[106,1,106,2],[106,6,106,7],[106,9,106,10],[107,1,107,2],[107,6,107,7],[107,9,107,10],[108,1,108,2],[108,6,108,7],[108,9,108,10],[109,1,109,2],[109,6,109,7],[109,9,109,10],[110,1,110,2],[110,6,110,7],[110,9,110,10],[111,1,111,2],[111,6,111,7],[111,9,111,10],[112,1,112,2],[112,6,112,7],[112,9,112,10],[113,1,113,2],[113,6,113,7],[113,9,113,10],[114,1,114,2],[114,6,114,7],[114,9,114,10],[115,1,115,2],[115,6,115,7],[115,9,115,10],[116,1,116,2],[116,6,116,7],[116,9,116,10],[117,1,117,2],[117,6,117,7],[117,9,117,10],[118,1,118,2],[118,6,118,7],[118,9,118,10],[119,0,119,8],[119,9,119,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【安装工程】","","","","","标段：","","","",""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其   中"]
["","","","","","","","","","","","暂估价"]
[" "," ","","分部分项工程量清单"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","电气设备安装工程"," "," "," ","","","","",""]
["1","030404017051","","配电箱","1.名称：配电箱 1AL*1 \r\n2.型号规格：内外喷塑钢制箱体（门带防盗锁），钢板厚度1.5mm，成套型Pe=20KW，含箱内全部元器件 \r\n3.安装方式：挂墙安装，H=1.5m\r\n4.包括无端子接线、压焊接线端子、箱体开孔，接地、防火堵洞 \r\n5.其他说明：满足规范及设计要求 \r\n6.详见配电箱系统图","台","1","","","","",""]
["2","030404035052","","单相二、三极插座","1.名称：单相二、三极插座 \r\n2.材质：PC  \r\n3.规格：250V,10A/86型 \r\n4.安装方式：暗装/安装高度详见设计图","个","88","","","","",""]
["3","030404035053","","地面插座","1.名称：地面插座  \r\n2.材质：铜外壳、镀锌底盒  \r\n3.规格：安全防水型，220V/15A  \r\n4.安装方式：地面埋地安装 \r\n5.满足设计及建设单位要求","个","10","","","","",""]
["4","030404035054","","空调插座","1.名称：空调插座 \r\n2.材质：PC  \r\n3.规格：250V,10A/86型（带保护门） \r\n4.安装方式：暗装/安装高度详见设计图","个","3","","","","",""]
["5","030404034055","","单控双联翘板开关","1.名称：单控双联翘板开关 \r\n2.材质：PC  \r\n3.规格：250V/10A  \r\n4.安装方式：暗装H=1.3m","个","7","","","","",""]
["6","030404034056","","单控三联翘板开关","1.名称：单控三联翘板开关 \r\n2.材质：PC  \r\n3.规格：250V/10A  \r\n4.安装方式：暗装H=1.3m","个","11","","","","",""]
["7","030404034057","","单控四联翘板开关","1.名称：单控四联翘板开关 \r\n2.材质：PC  \r\n3.规格：250V/10A  \r\n4.安装方式：暗装H=1.3m","个","8","","","","",""]
["8","030404034058","","调光开关","1.名称：调光开关\r\n2.材质：PC  \r\n3.规格：250V/10A  \r\n4.安装方式：暗装H=1.3m","个","1","","","","",""]
["9","030404034059","","触摸开关","1.名称：触摸开关 \r\n2.材质：详设计 \r\n3.规格：250V/10A  \r\n4.安装方式：暗装H=1.3m","个","5","","","","",""]
["10","030412001060","","筒灯","1.名称：LED-D180筒灯   \r\n2.型号、规格：15W，LED光源  Tc-4000-4500K  Ra≥80 \r\n3.安装方式：吸顶，自带恒流源 及隔离变压器、自带电源接头附件\r\n4.其它，满足设计及规范要求","套","48","","","","",""]
["11","030412001061","","LED-轨道射灯","1.名称：LED-轨道射灯  \r\n2.型号、规格：12W，LED光源 Tc-4000-5300K  Ra≥80\r\n3.安装方式：轨道安装，自带恒流源及隔离变压器、轨道、自带电源接头附件\r\n4.其它，满足设计及规范要求","套","7","","","","",""]
["12","030412005062","","LED灯带","1.名称：LED灯带 \r\n2.型号、规格：LED光源，5W/5米 \r\n3.安装形式：暗装，含隔离变压器、电源接头\r\n4.满足设计及建设单位要求","m","120","","","","",""]
["13","030412001063","","艺术（装饰）吊灯","1.名称：艺术（装饰）吊灯 \r\n2.型号：建设单位选样确定，投标单位自行考虑综合单价\r\n3.规格：暂定直径700mm \r\n4.安装形式：吊链安装 \r\n5.其它，满足设计及规范要求","套","2","","","","",""]
["14","030412001064","","无影手术灯","1.名称：无影手术灯 \r\n2.型号：建设单位选样确定，投标单位自行考虑综合单价\r\n3.规格：详见设计 \r\n4.安装形式：符合规范 \r\n5.其它，满足设计及规范要求","套","1","","","","",""]
["15","030412001065","","壁灯","1.壁灯\r\n2.室外壁挂","套","1","","","","",""]
["16","030411002066","","封闭式线槽 200*100","1.名称：封闭式线槽  \r\n2.型号、规格：封闭式（200+100） \r\n3.材质：钢质，钢板厚度1.5mm，内外喷塑   \r\n4.安装方式：水平或竖向安装   \r\n5.接地方式：BVR-4mm2或6mm2接地线 \r\n6.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、角钢支吊架制作安装、防火堵洞等","m","26.5","","","","",""]
["17","030411001067","","配管PVC DN15","1.名称：电线管 \r\n2.材质：PVC塑料 \r\n3.规格：PVC-DN15 \r\n4.敷设形式及部位：暗配 \r\n5.附件配置：PVC108mm×108mm方盒明装","m","398.19","","","","",""]
["18","030411001068","","配管PVC DN20","1.名称：电线管 \r\n2.材质：PVC塑料 \r\n3.规格：PVC-DN20 \r\n4.敷设形式及部位：暗配 \r\n5.附件配置：PVC方盒暗装","m","315.29","","","","",""]
["19","030411004069","","配线BV2.5mm2","1.配线形式：管内/桥架穿线 \r\n2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-2.5mm2 \r\n3.敷设部位或线制：照明线路","m","1718.5","","","","",""]
["20","030411004070","","配线BV4mm2","1.配线形式：管内/桥架穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV- 450/750V-4mm2 \r\n3.敷设部位或线制：照明线路","m","1936.57","","","","",""]
["21","030411004071","","配线BV6mm2","1.配线形式：管内/桥架穿线 \r\n2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-6mm2 \r\n3.敷设部位或线制：照明线路","m","239.18","","","","",""]
["22","030412001072","","室外筒灯","1.名称：LED-D180室外筒灯   \r\n2.型号、规格：15W，LED光源  Tc-4000-4500K  Ra≥80 \r\n3.安装方式：自带恒流源 及隔离变压器、自带电源接头附件\r\n4.其它，满足设计及规范要求","套","5","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0304 电力增容"," "," "," ","","","","",""]
["23","030408002073","","控制电缆 YJV-4*35+1*25","1.名称 ：电力电缆\r\n2.型号 ：YJV\r\n3.规格 ：4*35+1*25mm2\r\n4.材质 ：铜芯\r\n5.敷设方式、部位 ：穿管\r\n6.电压等级（kV） ：1KV内\r\n7.包含电缆头制作安装","m","300","","","","",""]
["24","040804001074","","配管 PVC50","1.名称：电线管 \r\n2.材质：PVC塑料 \r\n3.规格：PVC-50 \r\n4.敷设形式及部位：暗配","m","300","","","","",""]
["25","040101002075","","挖沟槽土方","1.土壤类别:综合考虑\r\n2.挖土深度:综合考虑\r\n3.开挖方式:由投标人自行考虑并综合报价\r\n4.堆场及运距：土方堆场、场内外运输、可用于回填土方回收利用等由投标人自行考虑进入综合单价格中\r\n5.工作面、放坡系数：符合设计及规范要求\r\n6.运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内","m3","94.5","","","","",""]
["26","040103001076","","回填方","1.土质要求：一般土壤\r\n2.密实度要求：满足设计要求和规范的规定\r\n3.填方材料品种：土方，且符合设计要求的填料\r\n4.填方粒径要求：符合设计要求和规范的规定\r\n5.填方来源、运距：投标人根据设计施工图和施工现场实际情况自行考虑并决定报价","m3","92.145","","","","",""]
["27","040103002077","","余方弃置","1.运距：投标人自行考虑","m3","2.355","","","","",""]
["28","041001001078","","拆除路面","1.拆除原路面\r\n2.材质、厚度：投标人根据设计施工图和施工现场实际情况自行考虑并决定报价","m2","150","","","","",""]
["29","030414010079","","电容器调试","1.名称：电容器调试 \r\n2.电压等级（kV）：10KV","组","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","弱电安装"," "," "," ","","","","",""]
["30","030502001080","","弱电机柜","1.弱电机柜（12U) \r\n2.其余符合设计要求","台","1","","","","",""]
["31","030411001081","","电气配管 PVC20","1.名称：电气配管  \r\n2.材质：PVC管 \r\n3.规格：刚性阻燃塑料管DN20mm \r\n4.安装形式及部位：根据现场实际确定 \r\n5.其它：满足设计施工图及相关规范要求","m","110.19","","","","",""]
["32","030411004082","","电话线 HVA 2*0.5","1.名称及型号规格：电话线 HVA 2*0.5 \r\n2.配套接头制安    \r\n3.管内或线槽/桥架/支架/活动地板内等形式敷设，综合考虑 \r\n4.其它：满足设计施工图及相关规范要求","m","20.9","","","","",""]
["33","030502006083","","六类4对非屏蔽双绞线","1.名称及型号规格：六类4对非屏 蔽双绞线CAT6E.UTP\r\n2.配套接头制安    \r\n3.管内或线槽/桥架/支架/活动地 板内等形式敷设，综合考虑 \r\n4.其它：满足设计施工图及相关 规范要求","m","421.9","","","","",""]
["34","030502012084","","单孔网络插座","1.名称：单孔网络插座 \r\n2.型号、规格：按设计施工图要求配套配置 \r\n3.安装方式：暗装 \r\n4.接线底盒 \r\n5.其它：满足设计施工图及相关规范要求","个","13","","","","",""]
["35","030502004085","","电话插座","1.名称：电话插座 \r\n2.型号、规格：按设计施工图要求配套配置 \r\n3.安装方式：暗装 \r\n4.接线底盒 \r\n5.其它：满足设计施工图及相关规范要求","个","1","","","","",""]
["36","030411006086","","塑料接线盒","1.名称：接线盒  \r\n2.材质：塑料  \r\n3.安装形式：暗装","个","14","","","","",""]
["37","030502019087","","双绞线缆测试","1.双绞线缆测试","链路","14","","","","",""]
["38","030507006088","","门禁设备","1.名称：门禁设备 \r\n2.规格：详见设计\r\n3.含电控锁等所有器件","台","2","","","","",""]
["39","030411001089","","配管 KGB20","1.名称：电线管 \r\n2.材质：KGB20\r\n3.规格：DN20\r\n4.敷设形式及部位：暗配 \r\n5.含所有附件配置","m","30","","","","",""]
["40","030411004090","","配线BV2.5mm2","1.配线形式：管内/桥架穿线 \r\n2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-2.5mm2 ","m","90","","","","",""]
["41","030507008091","","摄像机","1.名称：摄像机\r\n2.安装方式：详见设计\r\n3.含设备调试","台","24","","","","",""]
["42","030505005092","","无氧铜超六类网线","1.名称：视频线 \r\n2.规格：无氧铜超六类网线 \r\n3.敷设方式：管内","m","260","","","","",""]
["43","030411001093","","电气配管 PC20","1.名称：电气配管（含穿引线）\r\n2.材质：刚性阻燃管\r\n3.规格：PC20\r\n4.配置形式及部位：板（墙、柱、吊顶内敷设）内暗配、明配综合报价\r\n5.含施工期间的剔槽、打洞、稳固、槽洞的修补等\r\n6.接地要求：满足规范要求","m","260","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","背景音乐系统"," "," "," ","","","","",""]
["44","030506001094","","广播功放","1.名称：广播功放\r\n2.其余符合设计要求","台","1","","","","",""]
["45","030506001095","","输入/输出矩阵","1.名称：输入/输出矩阵 \r\n2.其余符合设计要求","台","1","","","","",""]
["46","030506001096","","话筒","1.名称：话筒\r\n2.其余符合设计要求","台","1","","","","",""]
["47","030409008097","","消防端子箱","1.名称：消防端子箱\r\n2.其余符合设计要求","台","1","","","","",""]
["48","030904008098","","消防信号报警模块","1.名称：消防信号报警模块\r\n2.其余符合设计要求","个","1","","","","",""]
["49","030904007099","","吸顶扬声器","1.名称：吸顶扬声器\r\n2.其余符合设计要求","个","8","","","","",""]
["50","030404036100","","音量控制开关","1.名称：音量控制开关 \r\n2.材质：PC  \r\n3.安装方式：暗装H=1.3m","个","5","","","","",""]
["51","030411001101","","电气配管 PVC20","1.名称：电气配管  \r\n2.材质：PVC管 \r\n3.规格：刚性阻燃塑料管DN20mm \r\n4.安装形式及部位：根据现场实际确定 \r\n5.其它：满足设计施工图及相关规范要求","m","86.58","","","","",""]
["52","030411004102","","配线NH-RVS 2*1.5mm2","1.配线形式：管内穿线 \r\n2.导线型号、材质、规格：NH-RVS 2*1.5mm2 \r\n3.其它：满足设计施工图及相关规范要求","m","178.19","","","","",""]
["53","030506006103","","背景音乐系统试运行","1.背景音乐系统试运行","系统","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0307 通风系统"," "," "," ","","","","",""]
["54","030701003104","","多联空调室外机","1.名称：多联空调室外机\r\n2.规格、技术参数：制冷量：40KW,制热量：40KW，品牌：大金\r\n3.安装形式：落地\r\n4.隔振垫（器）、支架形式、材质：包含减震吊架，支架制作安装，除锈、刷油防腐、制冷剂、减震器等\r\n5.其他：满足设计及相关规范要求","台","1","","","","",""]
["55","030701003105","","新风空调机","1.形式：新风空调机\r\n2.规格、技术参数：制冷量：12KW,制热量：13KW，品牌：大金\r\n3.安装位置:落地\r\n4.包含空调室外机至室内机控制线,随冷凝管布置\r\n5.支架制作安装，除锈、刷油、防腐：减震吊架,满足设计及相关规范要求\r\n6.室内机电源线、温控器、温控器控制线单列\r\n7.单机试运转，电机检查、接线、接地\r\n8.包含低压交流异步电动机检查接线 功率≤30kW\r\n9.品牌型号符合设计及业主使用要求","组","1","","","","",""]
["56","030701004106","","多联室内机 2.8KW","1.多联室内机\r\n2.规格、技术参数：制冷量：2.8KW,制热量：3.2KW，品牌：大金\r\n3.安装位置:吊顶式\r\n4.包含空调室外机至室内机控制线,随冷凝管布置\r\n5.包含有线遥控器及凝结水泵,水泵扬程700mm\r\n6.支架制作安装，除锈、刷油、防腐：减震吊架,满足设计及相关规范要求\r\n7.室内机电源线、温控器、温控器控制线单列\r\n8.包含低压交流异步电动机检查接线 功率≤3kW\r\n9.单机试运转，电机检查、接线、接地","台","7","","","","",""]
["57","030701004107","","多联室内机 4KW","1.多联室内机\r\n2.规格、技术参数：制冷量：4.0KW,制热量：4.5KW，品牌：大金\r\n3.安装位置:吊顶式\r\n4.包含空调室外机至室内机控制线,随冷凝管布置\r\n5.包含有线遥控器及凝结水泵,水泵扬程700mm\r\n6.支架制作安装，除锈、刷油、防腐：减震吊架,满足设计及相关规范要求\r\n7.室内机电源线、温控器、温控器控制线单列\r\n8.包含低压交流异步电动机检查接线 功率≤13kW\r\n9.单机试运转，电机检查、接线、接地","台","7","","","","",""]
["58","030404031108","","排风机","1.名称：排风机\r\n2.技术参数：风量500m3/h  \r\n3.其他详设计与满足规范要求","台","2","","","","",""]
["59","030702001109","","镀锌铁皮通风管道0.5mm厚","1.材质：镀锌铁皮\r\n2.安装位置：牙科\r\n3.0.5mm厚镀锌铁皮                                              \r\n4.B1级橡塑保温板20mm \r\n5.接口形式：咬口\r\n6.支架：吊架（型钢综合）","m2","60","","","","",""]
["60","030702001110","","镀锌铁皮通风管道0.6mm厚","1.材质：镀锌铁皮\r\n2.安装位置：牙科\r\n3.0.6mm厚镀锌铁皮                                              \r\n4.B1级橡塑保温板20mm \r\n5.接口形式：咬口\r\n6.支架：吊架（型钢综合）","m2","95","","","","",""]
["61","030703011111","","条形百叶风口 600mm*150mm","1.名称：条形百叶风口\r\n2.安装位置：牙科\r\n3.规格：600mm*150mm\r\n4.形式：详设计图纸\r\n5.材质：铝合金","个","19","","","","",""]
["62","030703011112","","条形百叶风口 1000mm*150mm","1.名称：条形百叶风口\r\n2.安装位置：牙科\r\n3.规格：1000mm*150mm\r\n4.形式：详设计图纸\r\n5.材质：铝合金","个","2","","","","",""]
["63","030703011113","","条形百叶风口 1300mm*150mm","1.名称：条形百叶风口\r\n2.安装位置：牙科\r\n3.规格：1300mm*150mm\r\n4.形式：详设计图纸\r\n5.材质：铝合金","个","2","","","","",""]
["64","030703011114","","条形百叶风口 2000mm*150mm","1.名称：条形百叶风口\r\n2.安装位置：牙科\r\n3.规格：2000mm*150mm\r\n4.形式：详设计图纸\r\n5.材质：铝合金","个","7","","","","",""]
["65","030702008115","","帆布软接","1.名称：风管软接\r\n2.材质：防火帆布\r\n3.规格：详设计\r\n4.风管接头、支架形式、材质：满足设计及规范要求","m2","20","","","","",""]
["66","031001004116","","铜管 φ6.4-φ22","1.安装部位：室内 \r\n2.介质：冷媒管 \r\n3.规格、压力等级：φ6.4-φ22\r\n4.连接形式：焊接 \r\n5.压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求\r\n6 警示带形式：满足规范要求\r\n7.其他：满足设计及规范要求","m","160","","","","",""]
["67","031001006117","","冷凝水管 DN20-DN32","1.安装部位:室内\r\n2.输送介质：冷凝水\r\n3.材质：聚氯乙烯管（PVC-U）\r\n4.型号、规格：DN20-DN32\r\n5.连接方式：详设计","m","70","","","","",""]
["68","031208002118","","冷凝水管保温","1.绝热材料品种：不燃橡塑保温材料\r\n2.绝热厚度：20mm\r\n3.管道外径：综合\r\n4.满足设计及施工规范要求","m3","0.034","","","","",""]
["69","030411004119","","配线BV4mm2","1.配线形式：管内/桥架穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：BV- 450/750V-4mm2 ","m","300","","","","",""]
["70","030411001120","","配管SC20","1.名称：电线管 \r\n2.材质：钢管 \r\n3.规格：SC-DN20 \r\n4.敷设形式及部位：暗配 \r\n5.附件配置：详设计","m","100","","","","",""]
["71","030503003121","","温控器","1.名称：：温控器 \r\n2.其余详见设计","套","15","","","","",""]
["72","030704002122","","风管漏光试验、漏风试验","1.风管漏光试验、漏风试验","m2","155","","","","",""]
["73","030704001123","","通风工程检测、调试","1.通风工程检测、调试","系统","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0310 供气系统"," "," "," ","","","","",""]
["74","031001006124","","PPR塑料管 DN25","1.名称：PPR塑料管 \r\n2.安装部位：室内 \r\n3.输送介质：供气 \r\n4.材质：S4系列PP-R塑料管 /1.6MPa \r\n5.型号、规格：DN25mm \r\n6.连接方式：热熔 \r\n7.其它：含连接管件、压力试验 及冲洗\r\n8.符合规范及设计要求","m","28.415","","","","",""]
["75","031001006125","","PPR塑料管 DN20","1.名称：PPR塑料管 \r\n2.安装部位：室内 \r\n3.输送介质：供气 \r\n4.材质：S4系列PP-R塑料管/1.6MPa \r\n5.型号、规格：DN20mm \r\n6.连接方式：热熔 \r\n7.其它：含连接管件、压力试验及冲洗。 \r\n8.符合规范及设计要求","m","12.46","","","","",""]
["76","031003001126","","角阀 DN20","1.类型：角阀  \r\n2.材质：全铜 \r\n3.型号、规格：DN20 \r\n4.连接方式：螺纹连接 \r\n5.其他说明：满足规范及设计要求","个","6","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0304 负压系统"," "," "," ","","","","",""]
["77","031001006127","","负压管道PVC-U DN32","1.负压管道PVC-U DN32\r\n2.阻火圈的材质、型号和规格：按设计要求和相关规范要求\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n4.警示带形式：详设计\r\n5.其余详见设计","m","40.3","","","","",""]
["78","011615001128","","开孔 DN50","1. 部位：楼板  \r\n2. 打洞部位材质：详见设计  \r\n3. 洞尺寸：DN50","个","2","","","","",""]
["79","030411001129","","电气配管 PVC20","1.名称：电气配管 \r\n2.材质：PVC管 \r\n3.规格：刚性阻燃塑料管DN20mm \r\n4.安装形式及部位：根据现场实际确定 \r\n5.其它：满足设计施工图及相关规范要求","m","50","","","","",""]
["80","030411004130","","配线NH-RVS 3*1.0mm2","1.配线形式：管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格：NH-RVS 3*1.0mm2 \r\n3.敷设部位或线制","m","50","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","给排水、采暖、燃气工程"," "," "," ","","","","",""]
["81","031003013131","","水表 DN25mm","1.名称：螺翼式水表  \r\n2.安装部位：室内  \r\n3.型号、规格：铸铁、XS螺翼式、DN50 \r\n4.连接形式：法兰连接  \r\n5.附件配置：本体安装、闸阀1个，切管、法兰、水压试验\r\n6.满足设计及规范要求","个","1","","","","",""]
["82","031003001132","","截止阀 DN20","1.类型：截止阀 \r\n2.材质：全铜\r\n3.型号、规格：DN20 \r\n4.连接方式：螺纹连接 \r\n5.其他说明：满足规范及设计要求","个","9","","","","",""]
["83","031003001133","","截止阀 DN25","1.类型：截止阀 \r\n2.材质：全铜 \r\n3.型号、规格：DN25 \r\n4.连接方式：螺纹连接 \r\n5.其他说明：满足规范及设计要求","个","1","","","","",""]
["84","031004014134","","水龙头 DN15","1.材质：铜水嘴 \r\n2.型号、规格： DN15   \r\n3.安装方式：丝接","个","2","","","","",""]
["85","030807003135","","医用迷你球阀","1.医用迷你球阀 ","个","3","","","","",""]
["86","031001006136","","PPR塑料给水管 DN25","1.名称：PPR塑料给水管 \r\n2.安装部位：室内 \r\n3.输送介质：给水 \r\n4.材质：S4系列PP-R塑料管/1.6MPa \r\n5.型号、规格：DN25mm，冷水 \r\n6.连接方式：热熔 \r\n7.其它：含连接管件、压力试验及冲洗\r\n8.符合规范及设计要求","m","20","","","","",""]
["87","031001006137","","PPR塑料给水管 DN20","1.名称：PPR塑料给水管 \r\n2.安装部位：室内 \r\n3.输送介质：给水 \r\n4.材质：S4系列PP-R塑料管/1.6MPa \r\n5.型号、规格：DN20mm，冷水 \r\n6.连接方式：热熔 \r\n7.其它：含连接管件、压力试验及冲洗\r\n8.符合规范及设计要求","m","75.19","","","","",""]
["88","031004003138","","洗手盆（带水龙头）","1.名称：洗手盆 \r\n2.材质：陶瓷/不锈钢  \r\n3.规格、类型：详见设计\r\n4.组装形式：水龙头 、洗手盆\r\n5.含器具、角阀、高压管、水龙头等相关附件安装 \r\n6.其余详见设计","组","7","","","","",""]
["89","011615001139","","开孔 DN50","1. 部位：楼板  \r\n2. 打洞部位材质：详见设计  \r\n3. 洞尺寸：DN50","个","1","","","","",""]
["90","031004016140","","净水器","1.类型： 净水器 \r\n2.壁挂式 \r\n3.其余详见设计","套","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","0310 污水系统"," "," "," ","","","","",""]
["91","031001006141","","UPVC塑料排水管 DN100","1.名称：UPVC塑料排水管 \r\n2.安装部位：室内  \r\n3.介质：污、排水 \r\n4.材质：UPVC实壁聚乙烯排水管\r\n5.规格：DN100  \r\n6.连接形式：粘接连接   \r\n7.含连接管件、通水试验及闭水试验、消毒冲洗及压力实验  \r\n8.符合规范及设计要求","m","20","","","","",""]
["92","031001006142","","UPVC塑料排水管 DN75","1.名称：UPVC塑料排水管 \r\n2.安装部位：室内  \r\n3.介质：污、排水 \r\n4.材质：UPVC实壁聚乙烯排水管 \r\n5.规格：DN75  \r\n6.连接形式：粘接连接   \r\n7.含连接管件、通水试验及闭水试验、消毒冲洗及压力实验  \r\n8.符合规范及设计要求","m","63.1","","","","",""]
["93","031001006143","","UPVC塑料排水管 DN50","1.名称：UPVC塑料排水管 \r\n2.安装部位：室内  \r\n3.介质：污、排水 \r\n4.材质：UPVC实壁聚乙烯排水管 \r\n5.规格：DN50 \r\n6.连接形式：粘接连接   \r\n7.含连接管件、通水试验及闭水试验、消毒冲洗及压力实验  \r\n8.符合规范及设计要求","m","20.1","","","","",""]
["94","011615001144","","开孔 DN100","1. 部位：楼板  \r\n2. 打洞部位材质：详见设计  \r\n3. 洞尺寸：DN100","个","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计"," "," "," ","","","","",""]
["合　　计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】","index":11,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,11],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[8,9,8,10],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[9,9,9,10],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[10,9,10,10],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[11,9,11,10],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[12,9,12,10],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[13,9,13,10],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[14,9,14,10],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[15,9,15,10],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[16,9,16,10],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[17,9,17,10],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[18,9,18,10],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[19,9,19,10],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[20,9,20,10],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[21,9,21,10],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[22,9,22,10],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[23,9,23,10],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[24,9,24,10],[25,0,25,8],[25,9,25,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【安装工程】","","","","","标段：","","","",""]
["序 号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中"]
["","","","","","","","","","","","暂估价"]
[" "," ","","专业措施项目"," "," "," ","","","","",""]
["1","031301001045","","吊装加固"," ","项"," ","","","","",""]
["2","031301002046","","金属抱杆安装拆除、移位"," ","项"," ","","","","",""]
["3","031301003047","","平台铺设、拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["4","031301004048","","顶升、提升装置"," ","项"," ","","","","",""]
["5","031301005049","","大型设备专用机具"," ","项"," ","","","","",""]
["6","031301006050","","焊接工艺评定"," ","项"," ","","","","",""]
["7","031301007051","","胎（模）具制作、安装、拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["8","031301008052","","防护棚制作安装拆除"," ","项"," ","","","","",""]
["9","031301009053","","特殊地区施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["10","031301010054","","安装与生产同时进行施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["11","031301011055","","在有害身体健康环境中施工增加"," ","项"," ","","","","",""]
["12","031301012056","","工程系统检测、检验"," ","项"," ","","","","",""]
["13","031301013057","","设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护"," ","项"," ","","","","",""]
["14","031301014058","","焦炉烘炉、热态工程"," ","项"," ","","","","",""]
["15","031301015059","","管道安拆后的充气保护"," ","项"," ","","","","",""]
["16","031301016060","","隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施"," ","项"," ","","","","",""]
["17","031301017061","","脚手架搭拆"," ","项"," ","","","","",""]
["18","031301018062","","其他措施"," ","项"," ","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","",""]
["合　　计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】","index":12,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,11],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,8,2,9],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,8,3,9],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,8,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,8,5,9],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,8,6,9],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,8,7,9],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,8,8,9],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,8,9,9],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,8,10,9],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,8,11,9],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,8,12,9],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,8,13,9],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,8,14,9],[15,0,15,6],[15,8,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【安装工程】","","","","标段：","","","","",""]
["序 号","项目编码","","项目名称","","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","","调整后\r\n金额(元)","备注"]
["1","031302001037","","安全文明施工",""," "," ","","","",""," "]
["1.1","①","","环境保护","","分部分项定额人工费+单价措施定额人工费","0.52","","","",""," "]
["1.2","②","","文明施工","","分部分项定额人工费+单价措施定额人工费","5.46","","","",""," "]
["1.3","③","","安全施工","","分部分项定额人工费+单价措施定额人工费","11","","","",""," "]
["1.4","④","","临时设施","","分部分项定额人工费+单价措施定额人工费","7.52","","","",""," "]
["2","031302002038","","夜间施工增加",""," "," ","","","",""," "]
["3","031302003039","","非夜间施工增加",""," "," ","","","",""," "]
["4","031302004040","","二次搬运",""," "," ","","","",""," "]
["5","031302005041","","冬雨季施工增加",""," "," ","","","",""," "]
["6","031302006042","","已完工程及设备保护",""," "," ","","","",""," "]
["7","031302007043","","高层施工增加",""," "," ","","","",""," "]
["8","031302008044","","工程定位复测费",""," "," ","","","",""," "]
["合　　计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【安装工程】","index":13,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,0,9,1],[9,4,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","","",""]
["工程名称：","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【安装工程】","标段：","","",""]
["序号","项 目 名 称","金额（元）","结算金额(元)","备注",""]
["1","暂列金额","43922.59","","明细详见表-12-1",""]
["2","暂估价"," ",""," ",""]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","-","","明细详见表-12-2",""]
["2.2","专业工程暂估价/结算价"," ","","明细详见表-12-3",""]
["3","计日工"," ","","明细详见表-12-4",""]
["4","总承包服务费"," ","","明细详见表-12-5",""]
["合　　计","","43922.59","","-",""]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】","index":14,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","",""]
["工程名称：","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【安装工程】","标段：","",""]
["序号","项目名称","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","项","43922.59"," "]
["合　　计","","","43922.59","-"]

{"sheet":"H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】","index":15,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[13,0,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费、税金项目计价表","","","","",""]
["工程名称：","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【安装工程】","","标段：","",""]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","计算费率（％）","金额(元)"]
["1","规费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.1","社会保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(1)","养老保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(2)","失业保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(3)","医疗保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(4)","工伤保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(5)","生育保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.2","住房公积金","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.3","工程排污费","按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入","","",""]
["2","销项增值税额","分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费","","",""]
["合计","","","","",""]

{"sheet":"L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~","index":16,"n_rows":99,"n_cols":10,"rows_kept":99,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[43,4,43,5],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[91,4,91,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[97,4,97,5],[98,4,98,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","",""]
["工程名称：","川投大厦一楼诊所室内装饰工程\\川投大厦一楼诊所室内装饰工程【安装工程】","","","","标段：","","","",""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["1","配电箱 20KW","台","1"," ","",null,"",""," "]
["2","接线盒","个","14.28"," ","",null,"",""," "]
["3","单相二、三极插座","套","89.76"," ","",null,"",""," "]
["4","地面插座","套","10.2"," ","",null,"",""," "]
["5","空调插座","套","3.06"," ","",null,"",""," "]
["6","单控双联翘板开关","只","7.14"," ","",null,"",""," "]
["7","单控三联翘板开关","只","11.22"," ","",null,"",""," "]
["8","单控四联翘板开关","只","8.16"," ","",null,"",""," "]
["9","调光开关","套","1.02"," ","",null,"",""," "]
["10","触摸开关","套","5.1"," ","",null,"",""," "]
["11","筒灯","套","48.48"," ","",null,"",""," "]
["12","LED-轨道射灯","套","7.07"," ","",null,"",""," "]
["13","LED灯带","m","96.96"," ","",null,"",""," "]
["14","艺术（装饰）吊灯","套","2.02"," ","",null,"",""," "]
["15","无影手术灯","套","1.01"," ","",null,"",""," "]
["16","壁灯","套","1.01"," ","",null,"",""," "]
["17","封闭式线槽 200*100","m","27.825"," ","",null,"",""," "]
["18","配管PVC DN20","m","618.31"," ","",null,"",""," "]
["19","配管PVC DN15","m","438.02"," ","",null,"",""," "]
["20","配线BV2.5mm2","m","1844.67"," ","",null,"",""," "]
["21","配线BV4mm2","m","2281.332"," ","",null,"",""," "]
["22","配线BV6mm2","m","243.984"," ","",null,"",""," "]
["23","弱电机柜","个","1"," ","",null,"",""," "]
["24","电话线HVA2*0.5","m","21.318"," ","",null,"",""," "]
["25","六类4对非屏蔽双绞线","m","432.448"," ","",null,"",""," "]
["26","单孔网络插座","个","13.13"," ","",null,"",""," "]
["27","电话插座","个","1"," ","",null,"",""," "]
["28","输入/输出矩阵","台","1"," ","",null,"",""," "]
["29","话筒","台","1"," ","",null,"",""," "]
["30","消防端子箱","台","1"," ","",null,"",""," "]
["31","消防信号报警模块","个","1"," ","",null,"",""," "]
["32","吸顶扬声器","个","8"," ","",null,"",""," "]
["33","音量控制开关","台","5"," ","",null,"",""," "]
["34","配线NH-RVS2*1.5mm2","m","192.456"," ","",null,"",""," "]
["35","其他材料费","元","5.54"," ","",null,"",""," "]
["36","PPR塑料管 DN25","m","28.988"," ","",null,"",""," "]
["37","PPR塑料管件 DN25","个","27.795"," ","",null,"",""," "]
["38","PPR塑料管 DN20","m","12.709"," ","",null,"",""," "]
["39","PPR塑料管件 DN20","个","14.354"," ","",null,"",""," "]
["40","角阀 DN20","个","6.06"," ","",null,"",""," "]
["41","负压管道PVC-U DN32","m","38.97"," ","",null,"",""," "]
["42","负压管道PVC-U件 DN32","个","36.351"," ","",null,"",""," "]
["43","配线NH-RVS3*1.0mm2","m","54"," ","",null,"",""," "]
["44","PP-R给水管 DN25mm","m","20.4"," ","",null,"",""," "]
["45","PP-R给水管件 DN25mm","个","19.56"," ","",null,"",""," "]
["46","闸阀 DN25","个","1"," ","",null,"",""," "]
["47","水表 DN25","个","1"," ","",null,"",""," "]
["48","截止阀 DN20","个","9.09"," ","",null,"",""," "]
["49","截止阀 DN25","个","1.01"," ","",null,"",""," "]
["50","水龙头 DN15","个","2.02"," ","",null,"",""," "]
["51","医用迷你球阀","个","3.03"," ","",null,"",""," "]
["52","PP-R给水管 DN20mm","m","76.694"," ","",null,"",""," "]
["53","PP-R给水管件 DN20mm","个","86.619"," ","",null,"",""," "]
["54","水嘴（全铜磨光）","个","7.07"," ","",null,"",""," "]
["55","洗手盆","个","7.07"," ","",null,"",""," "]
["56","净水器","个","1"," ","",null,"",""," "]
["57","UPVC塑料排水管 DN100","m","17.04"," ","",null,"",""," "]
["58","UPVC塑料排水管件 DN100","个","22.76"," ","",null,"",""," "]
["59","UPVC塑料排水管 DN75","m","60.765"," ","",null,"",""," "]
["60","UPVC塑料排水管件 DN75","个","67.896"," ","",null,"",""," "]
["61","UPVC塑料排水管 DN50","m","19.437"," ","",null,"",""," "]
["62","UPVC塑料排水管件 DN50","个","18.13"," ","",null,"",""," "]
["63","广播功放","台","1"," ","",null,"",""," "]
["64","室外筒灯","套","5.05"," ","",null,"",""," "]
["65","控制电缆 YJV-4*35+1*25","m","304.5"," ","",null,"",""," "]
["66","配管 PVC50","m","322.08"," ","",null,"",""," "]
["67","汽油(机械)","kg","17.475"," ","",null,"",""," "]
["68","柴油(机械)","kg","61.662"," ","",null,"",""," "]
["69","水","m3","0.46"," ","",null,"",""," "]
["70","RHXYQ10PY1型多联空调室外机","台","1"," ","",null,"",""," "]
["71","减震支吊架","套","15"," ","",null,"",""," "]
["72","不燃橡塑保温 20mm","m3","0.035"," ","",null,"",""," "]
["73","新风空调机","台","1"," ","",null,"",""," "]
["74","多联室内机 2.8KW","台","7"," ","",null,"",""," "]
["75","多联室内机 4KW","台","7"," ","",null,"",""," "]
["76","排风机","台","2"," ","",null,"",""," "]
["77","条形百叶风口 600mm*150mm","个","19"," ","",null,"",""," "]
["78","条形百叶风口 1000mm*150mm","个","2"," ","",null,"",""," "]
["79","条形百叶风口 1300mm*150mm","个","2"," ","",null,"",""," "]
["80","条形百叶风口 2000mm*150mm","个","7"," ","",null,"",""," "]
["81","铜管 φ6.4-φ22","m","164"," ","",null,"",""," "]
["82","冷凝水管 DN20-DN32","m","71.4"," ","",null,"",""," "]
["83","冷凝水管件 DN20-DN32","个","68.46"," ","",null,"",""," "]
["84","温控器","套","15"," ","",null,"",""," "]
["85","镀锌铁皮通风管道0.5mm厚","m2","68.28"," ","",null,"",""," "]
["86","橡塑保温","m3","3.193"," ","",null,"",""," "]
["87","镀锌铁皮通风管道0.6mm厚","m2","108.11"," ","",null,"",""," "]
["88","钢管 SC20","m","103"," ","",null,"",""," "]
["89","开关电源 AC220V/DC12","套","24"," ","",null,"",""," "]
["90","壁挂式支架","套","24"," ","",null,"",""," "]
["91","摄像机","台","24"," ","",null,"",""," "]
["92","刚性阻燃管 PC20","m","286"," ","",null,"",""," "]
["93","无氧铜超六类网线","m","265.2"," ","",null,"",""," "]
["94","门禁设备","台","2"," ","",null,"",""," "]
["95","电控锁","个","2"," ","",null,"",""," "]
["96","配管 KGB20","m","33"," ","",null,"",""," "]